## Спецификация
Приложение № 1 Справочная информация / Attachment No.1 Reference information
1. Спецификация Товара по запросу №2500002173 / Specification of Goods under RFQ No.2500002173
2. Наименование лота: «Поставка ЗИП для ЧРП Schneider Electric» / Lot name: «Supply of spare parts for Schneider Electric frequency converters»
№ заявки / позиции | № п/п / No. | Номенклатурный номер / Stock number | Наименование Товара согласно Технического задания / Name of Goods as per requirement specification | Описание Товара / Description of the Goods | Ед. изм. / UoM | Кол-во / Quantity | Страна происхождения / Country of origin | Завод изготовитель / Manufacturer | Отдел заказчика
Коммерческие предложения будут рассматриваться в целом, одним лотом/Commercial proposals will be considered as a group of one lot
10061858/10 | 1 | 52109146 | Компактный базовый блок M221-40IO | TM221CE40RКомпактный базовый блок M221-40IO релеEthernet Серия: Modicon M221, Тип: Логический контроллер,Номинальное напряжения сети: 100…240V AC, Количество дискретных входов: 24, дискретный вход в соответствии с МЭК 61131-2 ти п 1;Количество аналоговых входов: 2 в 0...10 V; Тип дискретного выхода: Замыкающее реле; Количество дискретных выходов: 16 реле;Напряжение дискретного выхода: 5...125 В пост. ток, 5...250 В пер. ток; Ток дискретного выхода: 2 А; Частота сети: 50/60 Гц; | ШТ / PCS | 1 |  |  | ЛУ ГлавЭнергетик
10061858/20 | 2 | 52109147 | Модуль анлогового вывода ТМ3 4входа/2вых | TM3AM6Аналог модуля расширения ТМ3- 4 аналоговых входа + 2 аналоговых выхода; Серия: Modicon TM3;Совместимость серий: Modicon M221, Modicon M241, Modicon M251, Modicon M262; Количество аналоговых входов: 4 шт; Тип подключениято к 4...20 mA, ток 0...20 mA, напряжение 0...10 V, напряжение - 10...10 В; | ШТ / PCS | 1 |  |  | ЛУ ГлавЭнергетик
10061858/30 | 3 | 52109148 | Модуль аналогового вывода ТМ3-2выхода | TM3AQ2Аналог модуля расширения ТМ3- 2 аналог выхода; Серия Modicon TM3; Тип продукта: Модуль аналоговоговывода; Совместимость серий продукта Modicon M221, Modicon M241, Modicon M251, Modicon M262; Количество аналоговых выходов 2 ; Типаналогового выхода: Ток: 4...20 mA, Ток: 0...20 mA, Напряжение: 0...10 V, Напряжение: - 10...10 В. | ШТ / PCS | 1 |  |  | ЛУ ГлавЭнергетик
10061858/40 | 4 | 52109149 | Модуль дискретного ввода ТМ3 8 входов | TM3DI8Дискретный модуль расширения ТМ3- 8 входов; Серия: Modicon TM3; Тип продукта: Модуль дискретноговвода; Совместимость серий продукта: Modicon M241; Modicon M251; Modicon M221; Modicon M262; Количество дискретных входов: 8 дл явход в соответствии с МЭК 61131-2 тип 1; Тип дискретных входов: "приемник" или "источник" (положительн./отрицательн.); Напряжениедискретного входа: 24 V; Ток дискретного входа: 7 мА для вход. | ШТ / PCS | 1 |  |  | ЛУ ГлавЭнергетик
10061858/50 | 5 | 52109150 | Модуль аналогового ввода ТМ3 4-темпер.вх | TM3TI4Аналог Модуль расширения ТМ3- 4 температурных входа; Серия: Modicon TM3; Тип продукта: Модульаналогового ввода; Совместимость серий продукта: Modicon M221; Modicon M241; Modicon M251; Modicon M262; Количество аналоговыхвх одов: 4; Тип подключения: ток 4...20 mA; ток 0...20 mAнапряжение 0...10 V; напряжение - 10...10 В; термопара - 200...1000 °C стермопара J; термопара - 200...1300 °C с термопара K; термопара 0...1760 °C с термопара R; термопара 0...1760 °C с термопара S; термопара 0...1820 °C с термопара B; термопара - 200...400 °C с термопара T; термопара - 200...1300 °C с термопара N; термопара -200...800 °C с термопара E; термопара 0...2315 °C с термопара C; Ni 100/Ni 1000 датчик температуры - 60...180 °C; Pt 100 дат чиктемпературы - 200...850 °C; Pt 1000 датчик температуры - 200...600 °C | ШТ / PCS | 1 |  |  | ЛУ ГлавЭнергетик
10061858/60 | 6 | 52109151 | Картридж М221-1 последователный порт | TMC2SL1Картридж М221- 1 последовательной порт; Серия: Modicon M221; Тип: Картридж последовательногоканала; Тип встроенных клемм: Последов. канал без развязки - клеммный блок с винтовыми зажимами для RS232, Последов. канал безра звязки - клеммный блок с винтовыми зажимами для RS485; Скорость передачи: 1.2...115.2 kbit/s (115.2 kbit/s by default) for buslength of 15 m for RS485, 1.2...115.2 kbit/s (115.2 kbit/s by default) for bus length of 3 m for RS232; Протокол порта обменада нными: Non isolated serial link: Modbus master/slave - RTU/ASCII or SoMachine-Network; Высота: 41 мм; Глубина: 15 мм; Ширина: 35мм. | ШТ / PCS | 1 |  |  | ЛУ ГлавЭнергетик
2. Справочные данные по базисам поставки Товара (могут быть уточнены в договоре поставки) / Reference information on goods delivery basis (can be specified in contract):
2.1. DAP Karakul city / Для компаний РУз, г. Каракуль
Адрес грузового таможенного терминала ООО "Point Vision": Республика Узбекистан, Бухарская область, Каракульский район, ул. Бухара, д. 9 /
Address of the cargo customs terminal "Point Vision" LLC: Republic of Uzbekistan, Bukhara region, Karakul district, st. Bukhara, 9 house
Для ж/д поставок, код станции: 730604 (координаты 39.493879, 63.845361) / For railway deliveries, station code: 730604 (coordinates 39.493879, 63.845361)
Для авто поставок: (координаты 39.531112, 63.877173) / With deliveries by auto: (coordinates 39.531112, 63.877173)
Для компаний РУз, адрес транзитного склада: Республика Узбекистан, Бухарская область, Каракульский район, ул. Бухара, д. 9
2.2. DDP Karakul city / Для компаний РУз, г. Каракуль
Адрес транзитного склада: Республика Узбекистан, Бухарская область, Каракульский район, ул. Бухара, д. 9 / Transit warehouse address: Republic of Uzbekistan, Bukhara region, Karakul district, st. Bukhara, 9 house
Для ж/д поставок, код станции 730604 (координаты 39.493879, 63.845361) / For railway deliveries, station code 730604 (coordinates 39.493879, 63.845361)
Для авто поставок: (координаты 39.531112, 63.877173) / With deliveries by auto: (coordinates 39.531112, 63.877173)
2.3. DAP Karaulbazar city / Для компаний РУз, г. Караулбазар
Адрес грузового терминала ЧП "Qorovulbozor texnik ta’minlash va butlash korxonasi": Республика Узбекистан, Бухарская область, Каршинское шоссе /
Address of the cargo terminal "Qorovulbozor texnik ta’minlash va butlash korxonasi" PE: Republic of Uzbekistan, Bukhara region, Karshi highway
Для ж/д поставок, код станции: 730303 (координаты 39.502269, 64.791505) / For railway deliveries, station code: 730303 (coordinates 39.502269, 64.791505)
Для авто поставок: (координаты 39.508565, 64.788567) / With deliveries by auto: (coordinates 39.508565, 64.788567)
2.4. DAP Tashkent city / Для компаний РУз, г. Ташкент
Грузовой таможенный терминал определяется поставщиком самостоятельно / The cargo customs terminal is determined by the supplier independently
Для компаний РУз, адрес транзитного склада: Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Олтин водий, д. 9 (координаты 41.2616, 69.2459)
2.5. DDP Tashkent city / Для компаний РУз, г. Ташкент
Адрес транзитного склада: Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Олтин водий, д. 9 (не таможенный терминал) (координаты 41.2616, 69.2459) /
Transit warehouse address: Republic of Uzbekistan, Tashkent, st. Oltin Vodiy, 9 house (non-customs terminal) (coordinates 41.2616, 69.2459)
3. Гарантийный срок: 1 год с момента поставки / Guarantee period: 1 year from the date of delivery

## Документы качества
Приложение № 1.1 Документы по качеству / Attachment No.1.1 Quality Documents
1. Наименование лота: «Поставка ЗИП для ЧРП Schneider Electric» / Lot name: «Supply of spare parts for Schneider Electric frequency converters»
№ заявки / позиции | № п/п / No. | Номенклатурный номер / Stock number | Наименование Товара согласно Технического задания / Name of Goods as per requirement specification | Отдел заказчика | Методика поверки средства измерений / Calibration procedures | Паспорт на товар / Passport for the goods | Протокол заводских испытаний / Test reports | Опросный лист / datasheet | Руководство по эксплуатации / Operational and user manual | Сертификат изделия (MTC) в соответсвии с EN10204 3.1 / Material test certificate (MTC) as per EN10204 3.1 | Сертификат изделия (MTC) в соответсвии с EN10204 3.2 / Material test certificate (MTC) as per EN10204 3.2 | Сертификат качества / Certificate of quality | Сертификат о поверке/калибровке / Certificate of calibration | Сертификат происхождения Товара / Certificate of origin | Авторизационное письмо производителя / The manufacturer's letter of authorization | Сертификат соответствия страны Производителя / Certificate of conformity of Manufacturer’s country
10051372/340 | 1 | 52109146 | Компактный базовый блок M221-40IO | ЛУ ГлавЭнергетик |  |  |  | Оригинал / Original | Оригинал / Original |  |  | Копия / Copy |  |  | Копия / Copy | Копия / Copy
10053472/280 | 2 | 52109147 | Модуль анлогового вывода ТМ3 4входа/2вых | ЛУ ГлавЭнергетик |  |  |  | Оригинал / Original | Оригинал / Original |  |  | Копия / Copy |  |  | Копия / Copy | Копия / Copy
10053472/300 | 3 | 52109148 | Модуль аналогового вывода ТМ3-2выхода | ЛУ ГлавЭнергетик |  |  |  | Оригинал / Original | Оригинал / Original |  |  | Копия / Copy |  |  | Копия / Copy | Копия / Copy
10053508/180 | 4 | 52109149 | Модуль дискретного ввода ТМ3 8 входов | ЛУ ГлавЭнергетик |  |  |  | Оригинал / Original | Оригинал / Original |  |  | Копия / Copy |  |  | Копия / Copy | Копия / Copy
10053508/190 | 5 | 52109150 | Модуль аналогового ввода ТМ3 4-темпер.вх | ЛУ ГлавЭнергетик |  |  |  | Оригинал / Original | Оригинал / Original |  |  | Копия / Copy |  |  | Копия / Copy | Копия / Copy
10053508/200 | 6 | 52109151 | Картридж М221-1 последователный порт | ЛУ ГлавЭнергетик |  |  |  | Оригинал / Original | Оригинал / Original |  |  | Копия / Copy |  |  | Копия / Copy | Копия / Copy
10058738/10 | 74
10058738/20 | 75
10058780/20 | 76
10058780/120 | 77
10058792/60 | 78
10058792/70 | 79
10058792/80 | 80
10058800/40 | 81
10058800/60 | 82
10058800/110 | 83
10058800/130 | 84
10058800/270 | 85
10058800/280 | 86
10058800/300 | 87
10058800/310 | 88
10058800/320 | 89
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250