## TDSheet
Приложение № 1 Справочная информация / Attachment No.1 Reference information
1. Спецификация Товара по запросу №2500002159 / Specification of Goods under RFQ No.2500002159
2. Наименование лота: «Поставка ЗИП для пожарной системы» / Lot name: «Supply of spares for the fire system»
№ заявки / позиции | № п/п / No. | Номенклатурный номер / Stock number | Наименование Товара согласно Технического задания / Name of Goods as per requirement specification | Описание Товара / Description of the Goods | Ед. изм. / UoM | Кол-во / Quantity | Страна происхождения / Country of origin | Завод изготовитель / Manufacturer | Отдел заказчика
10057627/290 | 1 | 52094783 | Извещатель ручной пожарн RMS-EX-WP-LP | Извещатель ручной пожарный. Модель: RMS-EX-WP-LP. Производитель: TOMAR Electronics. Артикул: RMS-EX-WP-LP. Описание:Взрывобезопасный и погодостойкий ручной тяговый пожарный извещатель. The RMS-EX-WP-LP series have a UL rating of class I, divisionI, grou p B (hydrogen) C&D, class II, division I, groups E, F, G, class III and an outdoor rating of NEMA type 4X. Electrically theRMS-EX-WP series manual pull station is unbeatable with 10 amp snap action switch offered in all possible contact arrangements.Нап ряжение: 125/250 В перем. то ка. Номинальный ток: 10А. Контакты: DPDT (двухполюсный двойной бросок), рабочая температура от -35° C до 65 ° C. Размеры: ширина - 3.200 дюйма, высота - 4,75 дюйма, глубина - 3,76 дюйма. Вес: 3,56 фунтов. https://www.tomar.c om/products/fire-alarm-pull- stations/rms-ex-wp-series/ | ШТ / PCS | 1 |  |  | ЛУ ОтдКИПиАиМетрол
10057627/1680 | 2 | 52094765 | Панель противопожарная FS-UP/SE | Панель управления комбинированная аварийным освещением и пожарной сигнализацией FS-UP/SEПроизводитель: Oy Hedengren Security ABP.N.: FS-UP/SE.http://www.hedsec.se/pdf/brandlarm/FS-UP_SE%20v5.00.pdf | ШТ / PCS | 1 |  |  | ЛУ ОтдКИПиАиМетрол
10057627/1730 | 3 | 52084782 | Карта сетевая TLI800EN MXNet для MZX125 | Сетевая карта TLI800EN MXNet для MZX125. TLI800EN Network Interface Module. Ключевой составляющей аппаратного оборудования, обеспечивающей функционирование системы является утвержденная сетевая карта LPCB TLI-800. Данная карта обеспечивает соединение элек трических/ механических устройств с компонентами сети и локальными или удаленными сетевыми схемами сигнализации. Установка TLI-800 упрощается краевым соединителем, который подключается к панели основного процессора контроллера MX. Сетевая карта TLI-800 использует в качестве стандартной конфигурации передатчики RS-485 над экранированной скрученной парой.Расстояние междуконтроллерами может достигать 3000 метров на скорости передачи 38,4 кбит/с с использованием экранированного скрученного кабеля18AWG. Встраивается в корпус панели MX. Код изделия:557.202.080 http://промкаталог.рф/PublicDocuments/0914250.pdf | ШТ / PCS | 2 |  |  | ЛУ ОтдКИПиАиМетрол
10057627/1830 | 4 | 52084776 | Панель пожарной сиг-ции Zettler MZX125 | Панель пожарной сигнализации Zettler MZX125Цифровая адресная панель MZX125 с одним шлейфом, 125 адресатов, 16 зон.Производитель:Тyco Fire & Security GmbHP.N.: 557.200. 53https://www.zettlerfire.com/Products/Fire/zettlerpanels/zettlermzx125.asp | ШТ / PCS | 1 |  |  | ЛУ ОтдКИПиАиМетрол
10057627/1840 | 5 | 52084778 | Плата материнская FIM800 для MZX125 | Материнская плата FIM800 для MZX125.Материнская плата FIM800, включающая в себя два кольцевых шлейфа MX DIGITAL• 32-битныйцентральный процессор CPU800 и карта памяти• Дополнительно могут быть заказаны сетевая карта и модуль расширения шлейфов• Такжедопо лнительно можно заказать плату расширенияIOВ800 (8 входов / 8 выходов)http://промкаталог.рф/PublicDocuments/0914250.pdf | ШТ / PCS | 1 |  |  | ЛУ ОтдКИПиАиМетрол
10059658/130 | 6 | 52102347 | Извещатель пожарный дымовой P105-06000 | Извещатель пожарный дымовой P105-06000, 00-25-2, питание 24VDC, 78239, 1588-9117, производитель Tyco Fire & Security | ШТ / PCS | 1 |  |  | ЛУ ОтдКИПиАиМетрол
10059658/140 | 7 | 52102348 | Извещатель пожарный тепловой P103-09100 | Извещатель пожарный тепловой P103-09100, 94-44-4, питание 24VDC, 551, 1588-9117, производитель Tyco Fire & Security | ШТ / PCS | 1 |  |  | ЛУ ОтдКИПиАиМетрол
10059660/90 | 8 | 52102347 | Извещатель пожарный дымовой P105-06000 | Извещатель пожарный дымовой P105-06000, 00-25-2, питание 24VDC, 78239, 1588-9117, производитель Tyco Fire & Security | ШТ / PCS | 1 |  |  | ЛУ ОтдКИПиАиМетрол
10059660/100 | 9 | 52102348 | Извещатель пожарный тепловой P103-09100 | Извещатель пожарный тепловой P103-09100, 94-44-4, питание 24VDC, 551, 1588-9117, производитель Tyco Fire & Security | ШТ / PCS | 1 |  |  | ЛУ ОтдКИПиАиМетрол
10061106/30 | 10 | 52077626 | Извещатель пж руч. (красный)MCP3A-R000SF | Извещатель пожарный ручной (красный) MCP3A-R000SF | ШТ / PCS | 2 |  |  | ЛУ ОтдКИПиАиМетрол
10061106/90 | 11 | 52101980 | Извещатель дымовой Simplex 4098-9601 | Извещатель пожарный неадресный дымовой Simplex 4098-9601Производитель: SimplexАртикул: 4098-9601Тип подключения к шлейфу:НеадресныйТип автоматического извещателя: ДымовойИзолятор КЗ: НетТип монтажа: НакладнойНаличие СО канала: НетПрименение вов зрывоопасных зонах: НетВстроенные устройства оповещения: НетДвойной оптический канал: НетЦвет корпуса извещателя:БелыйТемпература эксплуатации нижн., °C -9Температура эксплуатации верхн., °C 50Электропитание: =24 Вhttp://www.armosystems.ru/cata log/avtomaticheskie_dymovye_izveshchateli12/4098_9601_neadresnyy_dymovoy_pojarnyy_izveshchatel_simplex/ | ШТ / PCS | 1 |  |  | ЛУ ОтдКИПиАиМетрол
2. Справочные данные по базисам поставки Товара (могут быть уточнены в договоре поставки) / Reference information on goods delivery basis (can be specified in contract):
2.1. DAP Karakul city / Для компаний РУз, г. Каракуль
Адрес грузового таможенного терминала ООО "Point Vision": Республика Узбекистан, Бухарская область, Каракульский район, ул. Бухара, д. 9 /
Address of the cargo customs terminal "Point Vision" LLC: Republic of Uzbekistan, Bukhara region, Karakul district, st. Bukhara, 9 house
Для ж/д поставок, код станции: 730604 (координаты 39.493879, 63.845361) / For railway deliveries, station code: 730604 (coordinates 39.493879, 63.845361)
Для авто поставок: (координаты 39.531112, 63.877173) / With deliveries by auto: (coordinates 39.531112, 63.877173)
Для компаний РУз, адрес транзитного склада: Республика Узбекистан, Бухарская область, Каракульский район, ул. Бухара, д. 9
3. Гарантийный срок: 1 год с момента поставки / Guarantee period: 1 year from the date of delivery

## TDSheet (2)
Приложение № 1.1 Документы по качеству / Attachment No.1.1 Quality Documents
1. Наименование лота: «Поставка ЗИП для пожарной системы» / Lot name: «Supply of spares for the fire system»
№ п/п / No. | Номенклатурный номер / Stock number | Наименование Товара согласно Технического задания / Name of Goods as per requirement specification | Паспорт на товар / Passport for the goods | Руководство по эксплуатации / Operational and user manual
1 | 52094783 | Извещатель ручной пожарн RMS-EX-WP-LP | Оригинал / Original | Оригинал / Original
3 | 52094765 | Панель противопожарная FS-UP/SE | Оригинал / Original | Оригинал / Original
4 | 52084782 | Карта сетевая TLI800EN MXNet для MZX125 | Оригинал / Original | Оригинал / Original
5 | 52084776 | Панель пожарной сиг-ции Zettler MZX125 | Оригинал / Original | Оригинал / Original
6 | 52084778 | Плата материнская FIM800 для MZX125 | Оригинал / Original | Оригинал / Original
8 | 52102347 | Извещатель пожарный дымовой P105-06000 | Оригинал / Original | Оригинал / Original
9 | 52102348 | Извещатель пожарный тепловой P103-09100 | Оригинал / Original | Оригинал / Original
10 | 52102347 | Извещатель пожарный дымовой P105-06000 | Оригинал / Original | Оригинал / Original
11 | 52102348 | Извещатель пожарный тепловой P103-09100 | Оригинал / Original | Оригинал / Original
12 | 52077626 | Извещатель пж руч. (красный)MCP3A-R000SF | Оригинал / Original | Оригинал / Original
13 | 52101980 | Извещатель дымовой Simplex 4098-9601 | Оригинал / Original | Оригинал / Original